Опросный лист для заказа трехходового крана  шаровой  арматуры производства “ООО ИК Энерпред-Ярдос”

| Заказчик |  | Ф.И.О. |  |  | Телефон/Факс/ e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дата / Подпись |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт на изделие |  | ☐ ГОСТ 21345-78 (Общепромышленное исполнение) ☐ ГОСТ Р 56001-2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество кранов: ____ |  |  |
| Диаметр номинальный, DN |  | ______ |  |  | Давление номинальное, PN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ________ МПа |  |  |
| Конструкционные характеристики | Схема крана | Смотри схемы переключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер трубы, Dнар×S | _____ мм ×мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип присоединения | ☐ Муфтовое |  |  |  | ☐ Штуцерно-ниппельное |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐Под приварку |  |  |
|  |  | ☐Фланцевое |  |  |  | Исполнение уплотнительной поверхности по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ☐ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  | ☐B☐C☐D☐E☐F☐J☐L☐M |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект ответных фланцев | Фланцы по ГОСТ 33259-2015: ☐Тип 01 (плоские) ☐Тип 11 (воротниковые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладки: ___________________ |  |  |  |  |  |  | Крепеж: _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ☐ ЗИП: ________________ |  |  |  |  |  | ☐ Фланцевая заглушка |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Поворотная заглушка |  |  |
|  | Материал корпусных деталей | ☐ 09Г2С | ☐ ст 20 |  |  |  | ☐ 12Х18Н10Т |  |  |  |  |  | ☐ 10Х17Н13М2Т |  |  |  | ☐ 14Х17Н2 |  |
|  | Тип привода | ☐ Рукоятка |  | ☐Редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие теплоизоляции |  |  |  |  |  | ☐Нет |  |  | ☐ Да |  |  |  |  | L = _______ мм |  |  |
|  |  | Удлинённый шток |  |  |  |  |  | ☐Нет |  |  | ☐ Да |  |  |  |  | L = _______ мм |  |  |
|  | Габарит | Строительная длина: ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покрытие | Антикоррозионноеполимерное покрытие: |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ Да |  |  |  | ☐Нет |  |  |  |
|  |  | Цвет поверхностей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационные характеристики | Рабочая среда | Агрегатное состояние |  |  |  |  |  | ☐ Жидкость |  |  |  |  |  | ☐ Газ |  |  |  | ☐ Пар |
|  |  | Наименование среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие сероводорода (H2S), мольная доля |  |  |  |  |  | __________ % |  |  |  |  |  | Парциальное давление H2S |  |  |  | _________ кПа |
|  |  | Механические примеси |  |  |  |  |  | Размер до ____ мкм и массовая доля до ____ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура рабочей среды |  |  |  |  |  | от Tmin= _______ °Cдо Tmax= _______ °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условия эксплуатации | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сейсмостойкость: __________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доп. требования / примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |